阿州茂环建审〔2019〕21号

阿坝州茂县生态环境局

关于茂县贫困村居民聚居点生活污水处理设施（南新镇攀川村）项目环境影响评价报告表的批复

茂县住房和城乡建设局：

你单位报送的《茂县贫困村居民聚居点生活污水处理设施（南新镇攀川村）项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）和《关于茂县贫困村居民聚居点生活污水处理设施（南新镇攀川村）项目环境影响评价报告表的专家审查意见》收悉。经审查，现对该项目《报告表》批复如下：

一、项目位于茂县南新镇攀川村，占地面积300平方米。主要建设内容为：新建污水处理站1座，处理规模50吨/天，采用“格栅+调节池+AAO+MBR工艺”（即格栅+沉砂池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR膜池+紫外消毒处理工艺），新建污水管145米、新建雨水沟950米及其他相关配套设施。项目总投资195万元，其中环保投资29万元，占14.87%。

项目《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中第一类“鼓励类”三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废综合利用及治理工程”及“第二十二条城市基础设施中第9条的规定城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，属于鼓励类项目。项目已取得了茂县发展和改革局《关于茂县贫困村居民聚居点生活污水处理设施（南新镇攀川村）项目建议书的批复》（茂发改行审〔2019〕10号），同意本项目的建设，符合国家现行相关的产业政策。

项目选址已取得茂县城乡规划建设和住房保障局出具的文件《关于茂县贫困村居民聚居点生活污水处理设项目（南新镇攀川村）》、茂县南新镇人民政府《关于同意县住建局使用项目用地的函》（茂富府函〔2018〕174号）和茂县国土资源局《关于办理茂县贫困村居民聚居点生活污水处理设施（南新镇攀川村）项目用地预审的复函》（茂国土资函〔2019〕3号）确认项目用地300平方米，符合《茂县南新镇土地利用总体规划（2006-2020年）》。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设和运行过程中应重点做好以下工作：

（一）认真落实项目环保专项资金，严格执行施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，减缓对周边环境的不利影响。

（二）落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，结合周围环境敏感点分布，合理安排施工时间，施工废水经沉淀处理后循环使用，禁止外排；生活污水经旱厕收集。同时合理优化施工场地布局，夜间22:00至次日6:00严禁施工，对施工期间中设备噪声，运输噪声通过优化施工方式等措施，减轻施工噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（三）施工期建筑垃圾和生活固废按照“资源化、减量化、无害化”的要求，建筑垃圾做好各类固废处置工作，对能回收利用的加以回收利用，不能回收利用的运至指定地点安置，杜绝乱排乱放；生活垃圾由施工单位袋装收集后交由当地垃圾收集点处理。

（四）运营期必须加强厂区环境管理，落实专人重视消毒、杀毒及灭蚊蝇工作，尤其是格栅、调节池、储泥收集池加盖密闭，定期喷洒除臭剂，投入运行后废水经污水站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，存于暂存池内，定期用作农灌林灌，不外排，禁止新设排污口。

（五）其他未尽事宜，严格落实报告表中提出的其他环保措施及要求。

三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序完成建设项目竣工环境保护验收，项目方可正式投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

阿坝州茂县生态环境局

2019年9月24日