阿州茂环建审〔2020〕7号

阿坝州茂县生态环境局

关于茂县羌乐街至滨江路防内涝治理工程环境影响报告表的批复

茂县住房和城乡建设局：

你局报送的《茂县羌乐街至滨江路防内涝治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和（《茂县羌乐街至滨江路防内涝治理工程环境影响报告表的专家审查意见》收悉。经审查，现对该项目批复如下：

- 项目为茂县羌乐街至滨江路防内涝治理工程，建设地点位于茂县凤仪镇，起点位于茂县风仪大道南段阿坝职业学院西侧，终点止于滨河路绿化带，项目主要建设内容为新建雨水主管道550米，管径D800，主要包括雨水管道工程、污水管道工程、破除及恢复工程、管线迁改及保护工程等。项目总投资949.65万元，环保投资26万元，占总投资的2.74%。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目属于鼓励类中“二、水利中的9、城市积涝预警和防洪工程”，项目已取得了茂县发展和改革局出具的《关于茂县南庄村至岷江河防内涝治理工程可行性研究报告的批复》（茂发改行审〔2019〕17号），经审核项目的建设符合国家相关产业政策。

项目属市政基础设施建设项目，本项目的建设是落实政府关于城市排水防涝设施建设工作的通知，符合实现茂县“十三五”规划纲要及城市发展的需要，项目建设经审查与茂县城市排水规划相符。同时已取得了由茂县国土资源局下达的《关于茂县南庄村至岷江河防内涝治理工程项目用地预审的复函》（茂国土资函〔2019〕30号），综述项目建设符合茂县城市总体规划要求。

该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到控制。我局同意《报告表》结论，你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。严格执行环境保护“三同时”制度，落实环保设计合同，将环保措施纳入施工承包合同之中。落实各项生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。

（二）严格按照报告表要求落实水环境保护措施。

项目施工期施工营地租用当地民房，施工期生活污水利用现有设施处理，严禁直接外排；施工废水主要是通过建设生产10立方隔油沉淀池2处对设备工具清洗水，地下渗水等进行隔油、沉淀处理后循环使用，严禁外排。

- 严格按照报告表要求落实大气污染防治措施。

施工期内土石方开挖和回填产生的扬尘采用封闭施工、湿法作业、定期洒水、及时回填等措施防治；裸露地面及堆场扬尘加强围栏且表面用毡布覆盖，并及时外运至指定地点堆放，在风速超过四级以上时，施工应暂时停止土方开挖作业。

（四）严格按照报告表要求落实噪声污染防治措施。

施工期在施工路段两侧搭建围挡，采用封闭施工，施工时间在（22：00～8：00）和午休时间（12：00～14：00）时段避免进行高噪声作业，夜间施工，施工期间场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求达标排放。

（五）严格按照报告表要求落实固体废弃物处置措施。

施工期建筑垃圾和生活固废按照“资源化、减量化、无害化”的要求处置，其中建筑垃圾按照报告表做好各类固废处置工作，对能回收利用的加以回收利用，不能回收利用的运至指定地点安置，杜绝乱排乱放；运营期加强管理，定期清理检查井中截留垃圾，及时清运处理，定期清掏泥沙、树枝等垃圾。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展竣工环境保护验收，并向我局报送相关信息后方可正式投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

阿坝州茂县生态环境局

2020年10月15日